MAUER MURALLA

| Pos. | Menge | Leistungsbeschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ........ m2 | Muralla Betonsteine, liefern und fachgerecht mit nach Verlegeplan von Hand auf Streifenfundament fachgerecht verlegen. Der vorgegebene Neigungswinkel ist zwingend einzuhalten. Versetzarbeiten einschließlich aller Nebenarbeiten. Die Mauersteine sind als Trockenmauerwerk aufzumauern. Die Hinterfüllung ist aus geeignetem entwässerungsfähigem Material herzustellen und lageweise zu verdichten. Verlegehinweise des Herstellers sind zu beachten. Steinhöhe: 140 mm Steinmaße: 370 x 300 mm Farbe: .................... Ausführung: einwandig oder mehrwandig Herstellerwerk des Muralla Mauersteines: Hermann Peter KG, Rheinstr. 120 77866 Rheinau Tel.: 07 84 4/40 5-0 Fax.: 07 84 4/40 5-115 Preis je Einheit m2 € .................... | ............ | ........... |