BLOCKSTUFE KORSIKA

| Pos. | Menge | Leistungsbeschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ........lfm | Korsika Blockstufen liefern und fachgerecht mit nach Verlegeplan in Betonfundament fachgerecht versetzen. Die Blockstufen sind mit einem Gefälle von 2 – 2,5 % einzubauen. Versetzarbeiten einschließlich aller Nebenarbeiten. Verlegehinweise des Herstellers sind zu beachten. Steinhöhe: 150 mm Steintiefe: 375 mm Farbe: .................... Ausführung: 1-seitig gespalten Steinlänge: 900 und 1200 mm Ausführung: 2-seitig gespalten Steinlänge: 450 und 600 mm Ausführung: 3-seitig gespalten Steinlänge: 500, 700 und 1000 mm Herstellerwerk des Blocksteines: Hermann Peter KG, Rheinstr. 120 77866 Rheinau Tel.: 07 84 4/40 5-0 Fax.: 07 84 4/40 5-115 Preis je Einheit lfm € .................... | ............ | ........... |