MAUER VIRA

| Pos. | Menge | Leistungsbeschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ........ m2 | Vira Betonsteine, liefern und fachgerecht mit nach Verlegeplan von Hand auf Streifenfundament fachgerecht verlegen. Lieferung und Ausführung inklusive aller gemäß dem Verlegeplan erforderlichen Eck-, Keil- und Pfeilersteine. Versetzarbeiten einschließlich aller Nebenarbeiten. Die Mauersteine sind mit geeignetem Klebemörtel aufzumauern. Den Abschluss bilden die entsprechenden Mauerabdeckplatten. Verlegehinweise des Herstellers sind zu beachten. Steinhöhe: 160 mm Steinmaße: 240 x 300 mm 160 x 300 mm 80 x 300 mm Abdeckplatten: 360 x 240 x 80 mm Farbe: .................... Herstellerwerk des Vira Mauersteines: Hermann Peter KG, Rheinstr. 120 77866 Rheinau Tel.: 07 84 4/40 5-0 Fax.: 07 84 4/40 5-115 Preis je Einheit m2 € .................... | ............ | ........... |